교 정 신 청 리 스 트

FP116-01-08

FP116-02-05

성적서 정 보		회사명	농협사료 경기지사 중앙분석실		사업자등록번호			125-85-39136				대표자		김종민
		주소	충북 청주시 흥덕구 대신로 154 중앙분석실
		발급방법	방문수령 □				우편 발송 □				온라인(홈페이지) 발급 √□
		발급유형	국문 √□						영문 □
계산서 정 보		회사명	농협사료 경기지사 중앙분석실		사업자등록번호			125-85-39136				대표자		김종민
		주 소	경기도 안성시 공도읍 대신두길 42-25									E-mail
신청인 정 보		회사명	농협사료 경기지사 중앙분석실		사업자등록번호			125-85-39136				대표자		김종민
		부서명	중앙분석실		전화번호			043-279-2181				FAX		043-279-2189
		신청인	차송아		휴대폰			010-4538-4345				E-mail		songa915@daum.net
교정주기 표시			표시 √□						미표시 □
NO	품 명			제작회사		형식(모델)		기기번호		수량	성적서종류				수수료
											KOLAS		일반
1	전기식지시저울			METTLER TOLEDO		NewClassic MF(ML204)		ML204		1	√
2	전기식지시저울			METTLER TOLEDO		ME104		ME104		2	√
3	전기식지시저울			METTLER TOLEDO		AE 200-S(AE 200)		METTLER AE 200		1	√
4	전기식지시저울			OHAUS		PX 2202KR					√
5	Muffle Furnace(전기 회화로)			창신 과학		C-FMD4(200-1000℃)				2	√
6	Forced Convection Oven(건조기)			창신 과학		C-DFL(상온-250℃)				1	√
7	Dry Oven(건조기)			비전 과학		VS-120203				1	√
8	Dry Oven(건조기)					SH-40C				1	√
* 상기 기재란이 부족한 경우 별지를 사용하여 주시기 바랍니다.
* 특이사항 모든 기기에 대한 현장 교정 견적을 의뢰합니다. 방문 주소는 충북 청주시 흥덕구 대신로 154 중앙분석실입니다. 전기 회화로 및 건조기는 접촉식 온도 교정 견적을 주시면 됩니다. 감사합니다.
2023년 7월 28일 신청인 차송아 (서명 또는 인) 아이연 테크 귀하